**Odpowiedź na pytania do przetargu z dnia 08.12.2020 r. dotyczącego dostawy wodomierzy i nadajników radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy, wymiany wodomierzy oraz montażu nadajników radiowych na terenie gminy Nieporęt.**

**1.** Wykonawca prosi o wyjaśnienie kwestii zestawienia (załącznik nr 1 i  2 do SIWZ).
W opisie przedmiotu zamówienia wszystkie dostarczane i montowane wodomierze powinny być z nadajnikami do zdalnego odczytu natomiast w ww. załącznikach tylko nieliczne pozycje obejmują wodomierze z tymi nadajnikami a pozostałe jako zwykłe standardowe urządzenia bez nadajników radiowych (a jedynie przystosowane pod ich montaż w przyszłości). Wykonawca prosi o informację czy nie powstała pomyłka ze strony Zamawiającego tzn. czy załączniki są przygotowane prawidłowo a więc wodomierze radiowe dot. wyłącznie pozycji: 1,2,4 6, 8, 10, 13 a pozostałe tj. 3,5,7,9,11,12,14,15,16 jako zwykłe wodomierze standardowe bez nadajników radiowych? Czy zgodnie z opisem zamówienia wszystkie wymienione pozycje (od 1 do 16)  dotyczą wodomierzy z nadajnikami radiowymi? Jest to dość istotna sprawa ponieważ znacząco wpływa to na cenę jednostkową urządzeń.

odp; Zgodnie z opisem zamówienia wszystkie wymienione pozycje (od 1 do 16) dotyczą wodomierzy z nadajnikami radiowymi i takie proszę przyjmować do wyceny.

**2.** Wykonawca prosi o doprecyzowanie informacji SIWZ (tabela z opisem przedmiotu zamówienia / ilościami orientacyjnymi) z tabelą jednostkowych cen netto dostaw i usług.
W jednej z tabeli jest informacja o wodomierzach DN15 R100 z nakładkami (ok. 30 szt.)
w drugiej natomiast już tej pozycji nie ma. Którą z tych tabel należy się docelowo posiłkować do przygotowania oferty?

odp; Należy przyjąć do obliczeń tabelę z wodomierzami DN 15 R 100 z nakładkami (ok. 30 szt.).

 /-/ Piotr Karczewski

 Kierownik Działu

Wodociągów i Kanalizacji